Российская  Федерация

Республика Карелия

Администрация муниципального образования

«Повенецкое городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  29.04.2015  г.

Повенец                                                                                                     №_58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ___

Об утверждении расчетов общего

нормативного запаса топлива

На основании Приказа Минэнерго РФ от 04.11.2008 г. №-66 « Об организации Минэнерго РФ работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных»

- Утвердить прилагаемые расчеты общего нормативного запаса основного топлива теплоснабжающих организаций Повенецкого городского поселения.

- Учитывая фактические возможности по хранению топлива утвердить запас топлива к началу отопительного периода в размере неснижаемого нормативного запаса топлива ( ННЗТ)

Глава Повенецкого городского поселения                                                Л М Горянский

Рассылка: дело,  прокуратура

Утверждаю:

Глава Повенецкого городского поселения

Горянский Л М ________________

«___29___»_______04_______2015г

Расчет

общего нормативного запаса основного топлива по

Повенецкому городскому поселению

| №№ | Энергоснабжающая организация | Ф И О Руководителя | Адрес | Перечень котельных | Вид топлива | ОНЗТ= (ННЗТ+НЭЗТ) | ННЗТ (Тыс.т) | НЭЗТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Адрес телефон |  |  |  |  |
| 1 | ООО « Карелэнергорессурс» | Чешейко М А | п. Повенец, ул. Ленина, д. 18 | п.Повенец автогораж | уголь | 0,130 | 0,031 | 0,099 |
| 2 | ООО « Карелэнергорессурс | Чешейко М А | п. Повенец, ул. Ленина, д. 18 | п. Повенец, котельная 17 кв. | уголь | 0,623 | 0,148 | 0,475 |
| 3 | ООО « Карелэнергорессурс | Чешейко М А | п. Повенец, ул. Ленина, д. 18 | с. Сосновка | уголь | 0,237 | 0,056 | 0,181 |
| 2 | итого |  |  |  |  | 0.99 | 0,235 | 0.755 |