Российская  Федерация

Республика Карелия

Администрация

Повенецкого

городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.04 .2017___ № ___31_____

## Пгт Повенец

Об утверждении Инструкции по организации

сбора, накопления, использования,
обезвреживания, транспортирования и размещения отработанных ртуть
содержащих ламп в администрации муниципального образования
Повенецкого городского поселения

Во исполнение пункта 3 Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 N 681, части 3 статьи 9  Устава  Повенецкого городского поселения

1.Утвердить Инструкцию по организации сбора, накопления, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп в администрации муниципального образования Повенецкого городского поселения 2.Назначить ответственным за сбор, накопление и передачу на обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп в администрации муниципального образования Повенецкого городского поселения  директора Административно хозяйственного центра Повенецкого городского поселения –Лыткину Ирину Витальевну


4.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Врио Главы Повенецкого городского поселения                                       А А Андреева

## ИНСТРУКЦИЯ по организации сбора, накопления, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп в администрации муниципального образования «Повенецкое городское поселение»

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации
муниципального образования
«Повенецкое городское поселение»
от 18 апреля  2017 N 31

## Раздел 1. Общие положения

## 1.Настоящая Инструкция устанавливает в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 N 681, Правилами благоустройства территории муниципального образования «Повенецкое городское поселение», 
2.Понятия и термины, используемые в настоящей Инструкции, применяются в значении, установленном Правилами обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 N 681.

## Раздел 2. Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания, использования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп

1. .Накоплению в соответствии с настоящей Инструкцией подлежат осветительные устройства и электрические лампы с ртутным наполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента.

2.Порядок упаковки и хранения отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 25834-83 «Лампы электрические. Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение». Рекомендуется хранение в неповрежденной таре завода-изготовителя или в иной схожей таре (ящик, твердый короб) с повторным использованием мягких прокладок из картона, предохраняющих лампы от взаимного соприкосновения. Коробки должны быть надежно запечатаны и закреплены.

3.Накопление (сроком не более шести месяцев) отработанных ртутьсодержащих ламп производится раздельно от других видов отходов в недоступном для посторонних помещении, защищенном от воздействия химически агрессивных сред, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод и имеющем возможность для проветривания. Для временного хранения отработанных ламп в помещении устанавливаются поддоны, стеллажи или настилы так, чтобы минимальное расстояние от коробок, ящиков с отработанными лампами до пола и наружных стен было не менее 0,12 метров.

4.Не допускается совместное хранение поврежденных и неповрежденных отработанных ртутьсодержащих ламп. Для хранения поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп используется специальная тара, обеспечивающая герметичность и исключающая возможность загрязнения окружающей среды.

5.Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп работниками администрации муниципального образования «Повенецкое городское поселение», а также их накопление в неустановленных для этих целей местах.

6.При накоплении отработанных ртутьсодержащих ламп запрещается:

а)размещать на картонных ящиках с лампами иные виды грузов;

б)выбрасывать отработанные ртутьсодержащие лампы в контейнеры для накопления твердых бытовых отходов;

в)привлекать к работе с отработанными ртутьсодержащими лампами лиц моложе 18 лет.

7.Максимальный срок накопления отработанных ртутьсодержащих ламп составляет шесть месяцев, после чего они подлежат передаче в специализированную организацию.

8.В месте хранения отработанных ртутьсодержащих ламп должна быть размещена информация о лице, ответственном за накопление отработанных ртутьсодержащих ламп с указанием фамилии, имени, отчества и контактного телефона.

9.Транспортировку, обезвреживание методами, обеспечивающими выполнение санитарно-гигиенических, экологических и иных требований, и размещение (хранение) отработанных ртутьсодержащих ламп администрации муниципального образования «Повенецкое городское поселение» осуществляет специализированная организация в соответствии с заключенным договором.

10.Передачу отработанных ртутьсодержащих ламп специализированной организации осуществляет ответственный за сбор, накопление и передачу отработанных ртутьсодержащих ламп.

11.Передача отработанных ртутьсодержащих ламп специализированной организации должна быть подтверждена соответствующими документами (накладными, актами приема-передачи и т.п.).

## Раздел 3. Порядок учета при обращении с отработанными ртутьсодержащими лампами

1.Ответственный за сбор, накопление и передачу отработанных ртутьсодержащих ламп в администрации муниципального образования «Повенецкое городское поселение» осуществляет ведение журнала первичного учета отработанных ртутьсодержащих ламп по форме, приведенной в приложении N 1 к настоящей Инструкции.

2.Заполнение журнала первичного учета отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется по мере образования, передачи специализированной организации, накопления отработанных ртутьсодержащих ламп.

3.Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы, заверены и скреплены печатью.

## Раздел 4. Порядок действий при возникновении аварийной ситуации

1.В случае возникновения в администрации муниципального образования «Повенецкое городское поселение» аварийной ситуации при обращении с ртутьсодержащими лампами, в частности боя ртутьсодержащей лампы (ламп), загрязненное помещение должно быть покинуто людьми.

Выполнение мероприятий в соответствии с настоящим пунктом обеспечивают должностные лица, ответственные за помещения, в которых произошла аварийная ситуация.

2.Должностные лица, ответственные за помещения, в которых произошла аварийная ситуация при обращении с ртутьсодержащими лампами, обязаны проинформировать о сложившейся аварийной ситуации ответственного за сбор, накопление и передачу отработанных ртутьсодержащих ламп в администрации муниципального образования Повенецкое городское поселение».

3.Ответственный за сбор, накопление и передачу отработанных ртутьсодержащих ламп в администрации муниципального образования «Повенецкое городское поселение» принимает решение о способе обезвреживания ртутного загрязнения, а также при необходимости организует вызов специализированной организации для проведения комплекса мероприятий по обеззараживанию помещений.

4.В случае незначительного ртутного загрязнения обезвреживание может быть выполнено с помощью демеркуризационного комплекта, включающего в себя необходимые препараты (вещества) и материалы для очистки помещений от локальных ртутных загрязнений, не требующего специальных мер безопасности при использовании.

5.В случае значительного ртутного загрязнения или отсутствия демеркуризационного комплекта должен быть организован вызов специализированной организации для проведения комплекса мероприятий по обеззараживанию помещений.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Инструкции по организации сбора,
 накопления, использования, обезвреживания,
 транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп
в администрации муниципального образования «Повенецкого городского поселения»

Журнал первичного учета
отработанных ртутьсодержащих ламп (ОРЛ)
в администрации муниципального образования «Повенецкого городского поселения »
за _______________ 20____г.

месяц

| Дата | Наличие ОРЛ на начало месяца | Образование ОРЛ | Передача ОРЛ | Наличие ОРЛ на конец месяца |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка (вид) ОРЛ | Кол-во ОРЛ, шт. | Марка (вид) ОРЛ | Кол-во ОРЛ, шт. | Марка (вид) ОРЛ | Кол-во ОРЛ, шт. | Наименование специализиро-ванной организации | Реквизиты муниципаль-ного контракта и документа, подтвержда-ющего передачу ОРЛ | Марка (вид) ОРЛ | Кол-во ОРЛ, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Ответственный исполнитель _________ ____________________ Дата___________
подпись ФИО