## Повенец 25
Форма по контролю качества воды с января 2025г п. Повенец
место отбора проб | протокол | дата | показатель | результат | величина доп. Уровня | ед. изм
п. Повенец насосная станция перед разводящей сетью | 10-00/01711-25 от 14.02.2025г | 12.02.2025г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 4.8 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
с. Сосновка артезианская скважина перед разводящей сетью | 10-00/01713-25 от 14.02.2025г | 12.02.2025г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 4.8 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
п. Повенец насосная станция перед разводящей сетью | 10-00/07734 -25 от 7.04.2025г | 2025-04-02 | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 4.8 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
с. Сосновка артезианская скважина перед разводящей сетью | 10-00/07735-25 от 7.04.2025г | 2.04.2025г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 4 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ

## 24
Форма по контролю качества воды с января 2024г п. Повенец
место отбора проб | протокол | дата | показатель | результат | величина доп. Уровня | ед. изм
п. Повенец насосная станция перед разводящей сетью | 10-00/00182-24 от 25.01.2024г 10-00/00182 -24 В от 25.01.2024г | 18.01.2024г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 2 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 0,1 | Не более 2,6 | ЕМФ
с. Сосновка артезианская скважина перед разводящей сетью | 10-00/00182-24 от 25.01.2024г 10-00/00182 -24 В от 25.01.2024г | 18.01.2024г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 2.6 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
п. Повенец насосная станция перед разводящей сетью | 10-00/01434-24 от 19.02.2024г 10-00/01434 -24 В от 19.02.2024 | 2024-02-15 | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 6.8 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 0,1 | Не более 2,6 | ЕМФ
с. Сосновка артезианская скважина перед разводящей сетью | 10-00/01435-24 от 19.02.2024г 10-00/01435 -24 В от 19.02.2024г | 2024-02-15 | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | мене 1 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
п. Повенец насосная станция перед разводящей сетью | 10-00/02847-24 от 21.03.2024г 10-00/02847-24 В от 21.03.2024 | 2024-03-19 | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 6.9 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 0,1 | Не более 2,6 | ЕМФ
с. Сосновка артезианская скважина перед разводящей сетью | 10-00/02848-24 от 23.03.2024г 10-00/02848--24 В от 21.03..2024г | 2024-03-19 | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 25.4 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
с. Сосновка артезианская скважина перед разводящей сетью | 10-00/05016-24 от 2.05.2024г | 26.04.2024г
|  |  | Цветность | менее 1 | Не более 20 | Град
п. Повенец насосная станция перед разводящей сетью | 10-00/05679-24 от 23.05.2024г | 21.05.2024г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 8.6 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
с. Сосновка артезианская скважина перед разводящей сетью | 10-00/05681-24 от 23.05.2024г | 21.05.2024г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 6.4 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
п. Повенец насосная станция перед разводящей сетью | 10-00/08109-24 от 1.07.2024г | 24.06.2024г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 3 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
с. Сосновка артезианская скважина перед разводящей сетью | 10-00/008113-24 от 1.07.2024г | 24.06.2024г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 5.6 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
п. Повенец насосная станция перед разводящей сетью | 10-00/09231-24 от 17.07.2024г | 15.07.2024г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 3.4 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
с. Сосновка артезианская скважина перед разводящей сетью | 10-00/9223-24 от 17.07.2024г | 15.07.2024г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 2.6 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
с. Сосновка артезианская скважина перед разводящей сетью | 10-00/11257-24 от 22.08.2024г | 20.08.2024г | ОМЧ, | 1 | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 17.8 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
с. Сосновка водоразборная колонка по ул. Лесная 34 (после замены участка водопроводной сети по ул. лесная) | 10-00/11258-24 от 22.08.2024г | 20.08.2024г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | менее 1 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
п. Повенец насосная станция перед разводящей сетью | 10-00/11256-24 от 22.08.2024г | 20.08.2024г | ОМЧ, | 1,0*10*1 | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | 3,5*10*1 | отсутствие | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 13.7 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
п. Повенец насосная станция перед разводящей сетью | 10-00/11780-24 от 29.08.2024г | 27.08.2024г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | отсутствие | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
п. Повенец насосная станция перед разводящей сетью | 10-00/12082-24 от 5.09.2024г | 3.09.2024г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | отсутствие | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
п. Повенец водоразборная колонка ул. Октябрьская | 10-00/12083-24 от 5.09.2024г | 3.09.2024г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | отсутствие | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
п. Повенец насосная станция перед разводящей сетью | 10-00/13169-24 от 26.09.2024г | 24.09.2024г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | отсутствие | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 3.8 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
с. Сосновка артезианская скважина перед разводящей сетью | 10-00/13171-24 от 26.09.2024г | 24.09.2024г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 4.2 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
п. Повенец насосная станция перед разводящей сетью | 10-00/18666-24 от 9.12.2024г | 4.12.2024г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | отсутствие | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 2 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
с. Сосновка артезианская скважина перед разводящей сетью | 10-00/18997-24 от 9.12.2024г | 4.12.2024г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 2 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ

## 23
Форма по контролю качества воды с января 2023г п. Повенец, с. Сосновка
место отбора проб | протокол | дата | показатель | результат | величина доп. Уровня | ед. изм
п. Повенец насосная станция перед разводящей сетью | 4к-197/С от 6.02.2023г 4к-197/СА от 6.02.2023г | 1.02.2023г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 4.9 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 0,1 | Не более 2,6 | ЕМФ
с. Сосновка артезианская скважина перед разводящей сетью | 4к-531/С от 23,03.2023г 4к-531/СА от 23.03,2023 | 21,03,2023 | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 17.2 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
|  |  | рН | 7.9 | от 6 до 9 | единицы рН
|  |  | окисляемость перманганатная | 3.8 | не более 5 | мг О2/дм. Куб
|  |  | жесткость общая | 3.9 | не более 7 | оЖ
|  |  | марганец | 0.24 | не более 0,1 | мг/дм.куб
п. Повенец насосная станция перед разводящей сетью | 4к-500/С от 21,03.2023г 4к-500/СА от 21.03,2023 | 2023-03-16 | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | менее 1 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
|  |  | рН | 8.4 | от 6 до 9 | единицы рН
|  |  | окисляемость перманганатная | менее 0,25 | не более 5 | мг О2/дм. Куб
|  |  | жесткость общая | 1.85 | не более 7 | оЖ
|  |  | марганец | 0.01 | не более 0,1 | мг/дм.куб
п. Повенец насосная станция перед разводящей сетью | 10-00/01861-23 от 22.04.2023г 10-00/01861-23 В от 22.04.2023г | 12.04.2023г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | менее 1 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 0,1 | Не более 2,6 | ЕМФ
с. Сосновка насосная станция перед разводящей сетью | 10-00/02168-23 от 22.04.2023г 10-00/02168-23 В от 22.04.2023г | 2023-04-18 | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 20.2 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 0,1 | Не более 2,6 | ЕМФ
п. Повенец насосная станция перед разводящей сетью | 10-00/03785-23 от 22.05.2023г 10-00/03785-23 В от 22.05.2023г | 17.05.2023г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 9.8 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
с. Сосновка насосная станция перед разводящей сетью | 10-00/03779-23 от 22.05.2023г 10-00/03779-23 В от 22.05.2023г | 17.05.2023г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 11.2 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
с. Сосновка артезианская скважина перед разводящей сетью | 10-00/06185-23 от 29.06.2023г 10-00/06185-23В от 29.06.2023г | 22.06.2023г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 30.8 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
|  |  | рН | 8 | от 6 до 9 | единицы рН
|  |  | окисляемость перманганатная | 3.8 | не более 5 | мг О2/дм. Куб
|  |  | жесткость общая | 3.8 | не более 7 | оЖ
п. Повенец насосная станция перед разводящей сетью | 10-00/06496-23 от 29.06.2023г 10-00/06496-23В от 29.06.2023г | 22.06.2023г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 27.8 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
|  |  | рН | 8.7 | от 6 до 9 | единицы рН
|  |  | окисляемость перманганатная | 2.7 | не более 5 | мг О2/дм. Куб
|  |  | жесткость общая | 1.4 | не более 7 | оЖ
п. Повенец насосная станция перед разводящей сетью | 10-00/07396-23 от 2214.07.2023г 10-00/07396-23 В от 14.07.2023г | 12.07.2023г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 8.2 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
с. Сосновка насосная станция перед разводящей сетью | 10-00/07395-23 от 14.07.2023г2023г | 12,.07.2023
|  |  | Цветность | 8.2 | Не более 20 | Град
с. Сосновка насосная станция перед разводящей сетью | 10-00/08402-23 от 3.08.2023г2023г 10-00/08402--23 В от 3.08..2023г | 1.08.2023г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 26.9 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
пгт. Повенец насосная станция перед разводящей сетью | 10-00/07391-23 от 14.07.2023г2023г | 2023-07-12
|  |  | Цветность | 10 | Не более 20 | Град
пгт. Повенец насосная станция перед разводящей сетью | 10-00/08405-23 от 4.08.2023г 10-00/08405-23В от 4.08.2023г | 1.08.2023г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 11.8 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
п. Повенец артезианская скважина № 4 головные сооружения водозабора | 10-00/08401-23 от 03.08..2023г 10-00/08401-23 В от 03.08.2023г | 1.08.2023г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 22.1 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
|  |  | рН | 8.4 | от 6 до 9 | единицы рН
|  |  | окисляемость перманганатная | 1 | не более 5 | мг О2/дм. Куб
|  |  | жесткость общая | 1.79 | не более 7 | оЖ
пгт. Повенец кран в подвальном помещении жилого дома № 9 после проведения работ по смене участка водопроводной сети от ВК 1 до ВК 2 с вводом в жилой дом | 10-00/08405-23 от 4.08.2023г 10-00/08405-23В от 4.08.2023г | 1.08.2023г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | менее 1 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
с. Сосновка насосная станция перед разводящей сетью | 10-00/10685-23 от11.09.2023г 10-00/10685--23 В от 11.09.2023г | 7.09.2023г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 11.2 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
|  |  | марганец | 0.07 | не более 0,1 | мг/дм.куб
|  |  | рН | 7.8 | от 6 до 9 | единицы рН
|  |  | окисляемость перманганатная | 0.3 | не более 5 | мг О2/дм. Куб
|  |  | жесткость общая | 1.6 | не более 7 | оЖ
п. повенец насосная станция перед разводящей сетью | 10-00/10684-23 от 11.09.2023г 10-00/10684--23 В от 11.09.2023г | 7.09.2023г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 12.4 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
|  |  | марганец | 0.24 | не более 0,1 | мг/дм.куб
|  |  | рН | 7.5 | от 6 до 9 | единицы рН
|  |  | окисляемость перманганатная | 0.9 | не более 5 | мг О2/дм. Куб
|  |  | жесткость общая | 6 | не более 7 | оЖ
пгт. Повенец насосная станция перед разводящей сетью | 10-00/15975-23 от 9.10.2023г 10-00/15975-23В от 09.10.2023г | 5.10.2023г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 5 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
с. Сосновка насосная станция перед разводящей сетью | 10-00/15955-23 от 9.10.2023г 10-00/159555-23В от 9.10.2023г | 5.10.2023г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 4.6 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
п. повенец насосная станция перед разводящей сетью | 10-00/25039-23 от 3.11.2023г 10-00/25039--23 В от 3.11.2023г | 1.11.2023г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 4.4 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
|  |  | рН | 7.8 | от 6 до 9 | единицы рН
|  |  | жесткость общая | 5.2 | не более 7 | оЖ
артезианская скважина, кран перед разводящей сетью с. Сосновка | 10-00/2041-23 от 3.11.2023г 10-00/25041--23 В от 3.11.2023г | 1.11.2023г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 19.2 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
|  |  | рН | 7.9 | от 6 до 9 | единицы рН
|  |  | жесткость общая | 4.4 | не более 7 | оЖ
пгт. Повенец артезианская скважина № 4 головные сооружения водозабора | 10-00/25089-23 от 8.11.2023г | 1.11.2023г | Сероводород (суммарно) | 0.019 | не более 0,05 | мг/дм. Куб
с. Сосновка насосная станция перед разводящей сетью | 10-00/27013-23 от11.12..2023г 10-00/27013-23В от 11.12.2023г | 5.12.2023г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | менее 1 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
пгт. Повенец насосная станция перед разводящей сетью | 10-00/27011-23 от 11.12.2023г 10-00/27011-23В от 11.12..2023г | 5.12.2023г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | менее 1 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ

## 22
Форма по контролю качества воды с января 2022г п. Повенец
с. Сосновка арт. Скважина перед разводящей сетью | 9.02.2022год | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  | E.coli | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  | энтерококки | Не обн | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | Запах | 0 | не нормируется | Баллы
|  | Привкус | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 24.8 | Не более 20 | Град
|  | жесткость | 3.8 | не более 7 | оЖ
|  | Водородный показатель | 7.8 | от 6-9 | Единицы рН
|  | Окисляемость перманганатная | 5.5 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | Мутность | менее 1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
п. Повенец НС м перед разводящей сетью | 9.02.2022г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | E.coli | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | энтерококки | Не обн | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  | Запах | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Привкус | 0 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 19.4 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
|  | взвешенные вещ-вва | 0 | Не более 7 | мг/дм. Куб
|  | Окисляемость перманганатная | 3 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | жесткость | 1.1 | не более 7 | оЖ
|  | Водородный показатель | 8 | от 6-9 | Единицы рН
п. Повенец НС м перед разводящей сетью | 2022-03-22 | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | E.coli | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | энтерококки | Не обн | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  | Запах | 2 | не нормируется | Баллы
|  | Привкус | 2 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 19.4 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
|  | взвешенные вещ-вва | 0 | Не более 7 | мг/дм. Куб
|  | Окисляемость перманганатная | 8.9 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | жесткость | 1.2 | не более 7 | оЖ
|  | Водородный показатель | 8.9 | от 6-9 | Единицы рН
п. Повенец НС м перед разводящей сетью | 2022-04-06 | ОМЧ, | 20 | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | энтерококки | Не обн | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  | Запах | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Привкус | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 7.5 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
|  | взвешенные вещ-вва | 0 | Не более 7 | мг/дм. Куб
|  | Окисляемость перманганатная | 0.48 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | жесткость | 1.7 | не более 7 | оЖ
|  | Водородный показатель | 8.5 | от 6-9 | Единицы рН
с. Сосновка арт. Скважина перед разводящей сетью | 9.02.2022год | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  | E.coli | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  | энтерококки | Не обн | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | Запах | 0 | не нормируется | Баллы
|  | Привкус | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 27 | Не более 20 | Град
|  | жесткость | 4.2 | не более 7 | оЖ
|  | Водородный показатель | 8 | от 6-9 | Единицы рН
|  | Окисляемость перманганатная | 5.2 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | Мутность | менее 1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
п. Повенец НС м перед разводящей сетью | 2022-04-06 | ОМЧ, | 20 | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | энтерококки | Не обн | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  | Запах | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Привкус | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 14.8 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
|  | взвешенные вещ-вва | 0 | Не более 7 | мг/дм. Куб
|  | Окисляемость перманганатная | 2.9 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | жесткость | 1.4 | не более 7 | оЖ
|  | Водородный показатель | 8.8 | от 6-9 | Единицы рН
п. Повенец НС м перед разводящей сетью | 9.06..2022 | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | энтерококки | Не обн | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  | Запах | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Привкус | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 19.7 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
|  | взвешенные вещ-вва | 0 | Не более 7 | мг/дм. Куб
|  | Окисляемость перманганатная | 3.5 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | жесткость | 1.3 | не более 7 | оЖ
|  | Водородный показатель | 8.3 | от 6-9 | Единицы рН
с. Сосновка артезианская скважина перед разводящей сетью | 9.06..2022 | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | энтерококки | Не обн | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  | Запах | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Привкус | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 27.6 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
|  | взвешенные вещ-вва | 0 | Не более 7 | мг/дм. Куб
|  | Окисляемость перманганатная | 5.9 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | жесткость | 4.3 | не более 7 | оЖ
|  | Водородный показатель | 7.8 | от 6-9 | Единицы рН
п. Повенец ул. Октябрьская водоразборная колонка | 17.08.2022г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | энтерококки | Не обн | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
с. Сосновка артезианская скважина перед разводящей сетью | 20.09.2022г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | энтерококки | Не обн | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  | Запах | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Привкус | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 21.1 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
с. Сосновка артезианская скважина перед разводящей сетью | 18.10.2022г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  | Запах | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Привкус | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 3.5 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | 1.2 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
|  | взвешенные вещ-вва | 0 | Не более 7 | мг/дм. Куб
|  | Окисляемость перманганатная | 2 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | жесткость | 2 | не более 7 | оЖ
|  | Водородный показатель | 8.4 | от 6-9 | Единицы рН
п. Повенец НС м перед разводящей сетью | 18.10.2022г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  | Запах | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Привкус | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 3.5 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | 1.2 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
|  | взвешенные вещ-вва | 0 | Не более 7 | мг/дм. Куб
|  | Окисляемость перманганатная | 2.2 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | жесткость | 1.8 | не более 7 | оЖ
|  | Водородный показатель | 8.5 | от 6-9 | Единицы рН
п. Повенец НС м перед разводящей сетью | 16.11.2022г | ОМЧ, | 1.6 | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | 1.5 | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  | Запах | 0 | не нормируется | Баллы
|  | Привкус | 0 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 16.5 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
|  | Окисляемость перманганатная | 3.3 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | жесткость | 1.4 | не более 7 | оЖ
|  | Водородный показатель | 8.3 | от 6-9 | Единицы рН
с. Сосновка артезианская скважина перед разводящей сетью кран | 16.11.2022г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  | Запах | 0 | не нормируется | Баллы
|  | Привкус | 0 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 17.9 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
|  | Окисляемость перманганатная | 3.6 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | жесткость | 3.9 | не более 7 | оЖ
|  | Водородный показатель | 7.6 | от 6-9 | Единицы рН
п. Повенец НС м перед разводящей сетью | 30.11.2022г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  | Запах | 0 | не нормируется | Баллы
|  | Привкус | 0 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 2.8 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
река Повенчанка в месте выпуска сточных вод | 30.11.2022г | яйца гельмитов | не обн | не должны содержаться в 25л
|  | жизнеспособные яйца гельмитов | не обн | не должны содержаться в 25л
|  | Запах | 1 | 3 | Баллы
|  | жесткость общая | 0.4 | не нормируется | оЖ
|  | Цветность |  | не более 120 | Град
|  | ОМЧ |  | не нормируется
|  | ОКБ | 3.9 | не более 5*10/2
|  | Мутность | менее 0,58 | не нормируется | мг/дм. Куб
|  | рН | 7.1 | от 6 до 9 | единицы рН
|  | колифаги | не обн | не более 10
|  | нитриты | 0.02 | не более 3,3 | мг/дм. куб
|  | нитраты | 0.55 | не более 45 | мг/дм. куб
|  | хлориды | менее 5 | 350 | мг/дм. куб
|  | цинк |  | не более 1 | мг/дм. куб
|  | сульфаты | 13.2 | 500 | мг/дм. куб
|  | марганец | 0.06 | не более 0,1 | мг/дм.куб
|  | e.coli | 3.9 | Не допускается | КОЕ в 100см.куб
|  | энтерококки | 9 | не более 10 | КОЕ в 100см.куб
|  | клостридии | не обн | Не допускается | число спор в 20мл
|  | взвешенные вещества | менее 3 | не должно превышать уровень естественного вофа боелее чем на 0,75 мг/дмюкуб | мг/дм.куб
|  | окисляемость перманганатная | 15.4 | не нормируется | мгО/дм.куб
|  | аммиак (по азоту) | 0.73 | не более 1,5 | мг/дм. куб
|  | железо | 0.9 | не более 0,3 | мг/дм.куб
|  | БПК 5 | 1.9 | не более 4 | мгО2/дм.куб
|  | род Shigella |  | отсутствие | в 1 дм.куб
|  | ПАВ | менее 0,025 | не нормируется | мг/дм.куб
|  | ХПК | 29.6 | не более 30 | мгО/дм.куб
|  | нефтепродукты | 0.007 | не нормируется | мг/дм.куб
|  | фенол | 0.0009 | не более 0,1 | мг/дм.куб
|  | формальдегиды | 0.05 | не более 0,05 | мг/л
п. Повенец НС м перед разводящей сетью | 22.12.2022г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб

## 21
Форма по контролю качества воды 2021г п. Повенец с. Сосновка
п. Повенец кран в НС перед разводящей сетью | 18.02.2021г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | ТКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | Запах | 2 | 2 | Баллы
|  | Привкус | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 21.3 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
|  | Окисляемость перманганатная | 3.5 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | Водородный показатель | 8.1 | от 6-9 | Единицы рН
|  | жесткость общая | 1.2 | не более 7 | мкг-экв/л
|  | Взвеш. вещ | менее 3 | не нормируются | Мг/дм3
с. Сосновка кран в НС перед разводящей сетью | 18.02.2021г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | ТКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | Запах | 0 | 2 | Баллы
|  | Привкус | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 25.4 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
|  | Окисляемость перманганатная | 6.4 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | Водородный показатель | 7.8 | от 6-9 | Единицы рН
|  | жесткость общая | 3.9 | не более 7 | мкг-экв/л
|  | Взвеш. вещ | менее 3 | не нормируются | Мг/дм3
с. Сосновка кран в НС перед разводящей сетью | 22.04.2021г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | ТКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | Запах | 0 | 2 | Баллы
|  | Привкус | 2 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 22.4 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
|  | Окисляемость перманганатная | 5.3 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | Водородный показатель | 7.5 | от 6-9 | Единицы рН
|  | жесткость общая | 3.9 | не более 7 | мкг-экв/л
|  | Взвеш. вещ | менее 3 | не нормируются | Мг/дм3
п. Повенец кран в НС перед разводящей сетью | 22.04.2021г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | ТКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | Запах | 0 | 2 | Баллы
|  | Привкус | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 20.8 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
|  | Окисляемость перманганатная | 4.9 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | Водородный показатель | 8.1 | от 6-9 | Единицы рН
|  | жесткость общая | 1.1 | не более 7 | мкг-экв/л
|  | Взвеш. вещ | менее 3 | не нормируются | Мг/дм3
п. Повенец кран в НС перед разводящей сетью | 31.08.2021г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | ТКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | Запах | 0 | 2 | Баллы
|  | Привкус | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 5.94 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
|  | Окисляемость перманганатная | 3.1 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | Водородный показатель | 7.3 | от 6-9 | Единицы рН
|  | жесткость общая | 5.9 | не более 7 | мкг-экв/л
|  | марганец | 0.56 | не более 0,1 | мг/дм. куб
|  | нитраты | 0.48 | не более 45 | мг/дм.куб
|  | нитриты | 0.01 | не более 3 | мг/дм.куб
|  | сульфаты | 69.4 | не более 500 | мг/дм. куб
|  | аммиак по азоту | 0.57 | не более 2 | мг/дм.куб
|  | хлориды | 165 | не более 350 | мг/дм. куб
|  | полифосфаты | менее 0,05 | не более 3,5 | мг/дм. куб
|  | железо | 0.55 | не более 0,3 | мг/дм. Куб
|  | Взвеш. вещ | менее 3 | не нормируются | Мг/дм3
п. Повенец водоразборная колонка ул.Горситая | 31.08.2021г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | ТКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | Запах | 0 | 2 | Баллы
|  | Привкус | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 21.8 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
с. Сосновка кран в НС перед разводящей сетью | 31.08.2021г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | ТКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | Запах | 0 | 2 | ф
|  | Привкус | 0 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 14.1 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
|  | Окисляемость перманганатная | 4.4 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | Водородный показатель | 7.6 | от 6-9 | Единицы рН
|  | жесткость общая | 4.1 | не более 7 | мкг-экв/л
|  | марганец | 0.56 | не более 0,1 | мг/дм. куб
|  | нитраты | 7.95 | не более 45 | мг/дм.куб
|  | железо | 0.1 | не более 0,3 | мг/дм. Куб
|  | нитриты | 0.1 | не более 3 | мг/дм.куб
|  | сульфаты | 32.8 | не более 500 | мг/дм. куб
|  | аммиак по азоту | 1.84 | не более 2 | мг/дм.куб
|  | хлориды | 79.5 | не более 350 | мг/дм. куб
|  | полифосфаты | 0.25 | не более 3,5 | мг/дм. куб
|  | Взвеш. вещ | менее 3 | не нормируются | Мг/дм3
с. Сосновка водоразборная колонка ул.Юбилейная | 31.08.2021г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | ТКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | Запах | 0 | 2 | Баллы
|  | Привкус | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 21.8 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
п. Повенец кран в НС перед разводящей сетью | 22.11.2021г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | ТКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | Запах | 0 | 2 | Баллы
|  | Привкус | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 14.3 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
|  | Окисляемость перманганатная | 3 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | Водородный показатель | 73.9 | от 6-9 | Единицы рН
|  | жесткость общая | 1.3 | не более 7 | мкг-экв/л
|  | Взвеш. вещ | менее 3 | не нормируются | Мг/дм3
с. Сосновка перед разводящей сетью | 22.11.2021г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | ТКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | Запах | 0 | 2 | Баллы
|  | Привкус | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 21.8 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
|  | Окисляемость перманганатная | 5.2 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | Водородный показатель | 7.6 | от 6-9 | Единицы рН
|  | жесткость общая | 4.1 | не более 7 | мкг-экв/л
|  | Взвеш. вещ | менее 3 | не нормируются | Мг/дм3
п. Повенец кран в НС перед разводящей сетью | 7.12.2021г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | ТКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | Запах | 0 | 2 | Баллы
|  | Привкус | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 14.9 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
|  | Окисляемость перманганатная | 2.8 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | Водородный показатель | 8.3 | от 6-9 | Единицы рН
|  | жесткость общая | 1.2 | не более 7 | мкг-экв/л
|  | Взвеш. вещ | менее 3 | не нормируются | Мг/дм3
с. Сосновка кран в НС перед разводящей сетью | 7.12.2021г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | ТКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | Запах | 0 | 2 | Баллы
|  | Привкус | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 22.8 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
|  | Окисляемость перманганатная | 4.8 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | Водородный показатель | 7.8 | от 6-9 | Единицы рН
|  | жесткость общая | 4 | не более 7 | мкг-экв/л
|  | Взвеш. вещ | менее 3 | не нормируются | Мг/дм3
поверхностный водоем Большая губа Повенецкого залива место сброса стчоных вод | 7.12.2021г | нитраты | 0.69 | не более 45 | мг/дм. Куб
|  | хлориды | 11 | не более 350 | мг/дм. Куб
|  | сульфаты | 11.8 | не более 500 | мг/дм. Куб
|  | железо | 3.32 | не более 0,3 | мг/дм. Куб
|  | БПК 5 | 2.3 | не более 4 | мгО2/дм. Куб
|  | медь | менее 0,0005 | не более 1 | мг/дм. Куб
|  | цинк | менее 0,01 | не более 1 | мг/дм. Куб
|  | аммиак по азоту | 1.6 | не более 1,5 | мг/дм. Куб
|  | нитриты | 0.04 | не более 3,3 | мг/дм. Куб
|  | взвешенные вещества | 54.6 | не должно превышать уровень естественного фона более чем на 0,75 мг/дм.куб | мг/дм. Куб
|  | кальций | 0.1 | не нормируется | мг/дм. Куб
|  | маргонец | 0.06 | не более 500 | мг/дм. Куб
|  | Запах | 1 | не более 2 | Баллы
|  | Цветность | 68.5 | не нормируется | Град
|  | мутность | 14.6 | не нормируется | мг/дм. Куб
|  | цисты патогенных кишечных простейших | не обнаружены в 25дм. Куб | не должны содержаться в 25дм. Куб
|  | жизнеспособные яйца гельмитов | не обнаружены в 25дм. Куб | не должны содержаться в 25дм. Куб
|  | жесткость | 0.9 | не нормируется | оЖ
|  | рН | 7 | от 6-9 | Единицы рН
|  | окисляемость перман | 12.7 | не нормируется | мг/дм. Куб
|  | КЛОСТРИДИИ | ОБНАРУЖЕНО | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ | ЧИСЛО СПОР В 20МЛ
|  | ОКБ | 3 | не более 5 | КОЕ /100 см,куб
|  | ТКБ | 3 | не более 1,0 | КОЕ /100 см,куб
|  | Колифаги | не обнаружены в 25дм. Куб | не более 10 | БОЕ /100 см,куб
|  | ОМЧ | 2.8 | НЕ НОРМИРУЕТСЯ | КОЕ В 1МЛ
|  | Мутность | 1.7 | не более 2,6 | мг/дм. Куб
поверхностный водоем Большая губа Повенецкого залива место сброса стчоных вод | 16.12.2021г | железо | 0.1 | не более 0,3 | мг/дм. Куб
поверхностный водоем Большая губа Повенецкого залива место сброса стчоных вод | 21.12.2021г | ОКБ | 108 | не более 5 | КОЕ /100 мл
|  | ТКБ | 108 | не более 1,0 | КОЕ /100 мл
|  | Колифаги | не обнаружены | не более 10 | БОЕ /100 мл
|  | клостридии | не обнаружены | НЕ НОРМИРУЕТСЯ | число спор в 20 мл

## 20
Форма по контролю качества воды за 2020г п. Повенец с. Сосновка
п. Повенец кран в НС перед разводящей сетью | 17.03.2020г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | ТКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | Запах | 2 | 2 | Баллы
|  | Привкус | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 8.8 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 0,1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
|  | Окисляемость перманганатная | 1.2 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | Водородный показатель | 8.5 | от 6-9 | Единицы рН
|  | Взвеш. вещ | 5.3 | не нормируются | Мг/дм3
с. Сосновка кран в НС перед разводящей сетью | 17.03.2020г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | ТКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | Запах | 3 | 2 | Баллы
|  | Привкус | 3 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 16.8 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
|  | Окисляемость перманганатная | 4.8 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | Водородный показатель | 7.9 | от 6-9 | Единицы рН
|  | Взвеш. вещ | 3 | не нормируются | Мг/дм3
п. Повенец кран в НС перед разводящей сетью | 27.05.2020г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | ТКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | Запах | 2 | 2 | Баллы
|  | Привкус | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 16.6 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
п. Повенец водоразборная колонка | 27.05.2020г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | ТКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | Запах | 2 | 2 | Баллы
|  | Привкус | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 9.8 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
с. Сосновка водоразборная колонка | 27.05.2020г | ОМЧ, | не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | ТКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | Запах | 2 | 2 | Баллы
|  | Привкус | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 24.7 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
с. Сосновка перед разводящей сетью | 27.05.2020г | ОМЧ, | 5 | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | ТКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | Запах | 2 | 2 | Баллы
|  | Привкус | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 20.7 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
п. Повенец кран в НС перед разводящей сетью | 29.10.2020г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | ТКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | рН | 8.3 | от 6 до 9 | единицы рН
|  | окисляемость перманганатная | 3.6 | не более 5 | мгО/дм. Куб
|  | жесткость общая | 1.2 | не более 7 | мгк-экв/л
|  | взвешен. Вещ-ва | менее 3 | не нормируется | мг/дм. Куб
|  | Запах | 0 | 2 | Баллы
|  | Привкус | 0 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 20.5 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
с. Сосновка кран в НС перед разводящей сетью | 29.10.2020г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | ТКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | рН | 7.7 | от 6 до 9 | единицы рН
|  | окисляемость перманганатная | 3.3 | не более 5 | мгО/дм. Куб
|  | жесткость общая | 4 | не более 7 | мгк-экв/л
|  | взвешен. Вещ-ва | менее 3 | не нормируется | мг/дм. Куб
|  | Запах | 0 | 2 | Баллы
|  | Привкус | 0 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 15.5 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб